Большой ассортимент продукции, короткие сроки выполнения заказов, доставка в любую точку России и транспортом, удобным клиенту, - Вы будете рады сотрудничеству с ООО "НКС-сервис"!

Чтобы выполнить заказ продукции перейдите по ссылке

Заполнить форму заказа>>> http://nks-servis.ucoz.ru/index/0-3

Либо воспользуйтесь нашей контактной информацией:

432044, г. Ульяновск,

ул. Автомобилистов 12, оф. 216.

Тел. 8(8422)709827

Факс 8(8422)384280 (круглосут, автом.)

stroyinvest73@mail.ru

# Открытое акционерное общество

# "Кореневский завод низковольтной аппаратуры"

Предохранители плавкие серии ППН ТУ3424-015-05755766-2006 предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий при номинальном напряжении 400В и 500В переменного тока и 220В и 440В постоянного тока, соответствуют требованиям ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-2-1-98), ГОСТ Р 50339.2-92    (МЭК 60269-2-1-87),  обладают более высокими технико-экономическими показателями, уменьшенными габаритами,  предназначены для замены предохранителей серии ПН-2.

## Плавкая вставка

| Тип | Габа-рит | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Кратность упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППН-33 | 00С | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 32,00 | 12;3;2 |
| ППН-33 | 00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 37,00 | 12;3;2 |
| ППН-33 | 0 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 44,00 | 12;3;2 |
| ППН-35 | 1 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160,200,250 | 79,00 | 15;3;2 |
| ППН-37 | 2 | 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 100,00 | 10;3;2 |
| ППН-37 | 2 | 315,355,400 | 105,00 | 10;3;2 |
| ППН-39 | 3 | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400 | 147,00 | 3;1 |
| ППН-39 | 3 | 500,630 | 305,00 | 3;1 |
| ППН-41 | 4А | 500,630,800,1000,1250,1500,1600 | 920,00 | 1 |

Предохранитель(комплект:  плавкая вставка –1 шт., основание –1 шт., держатель плавкой встав.–2 шт.)

| Тип предохранителя | Габарит | Максимальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Кратность упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППН-33 | 00С | 100 | 55,00 | 12;3;1 |
| ППН-33 | 00 | 160 | 66,00 | 12;3;1 |
| ППН-35 | 1 | 250 | 160,00 | 3;1 |
| ППН-37 | 2 | 250 | 220,00 | 3;1 |
| ППН-37 | 2 | 400 | 231,00 | 3;1 |
| ППН-39 | 3 | 400 | 363,00 | 3;1 |
| ППН-39 | 3 | 630 | 572,00 | 3;1 |
| ППН-41-20-00 | 4 | 630 | 1035,00 | 1 |
| ППН-41-20-00 | 4 | 1000 | 1265,00 | 1 |
| ППН-41-20-00 | 4 | 1600 | 1380,00 | 1 |
| ППН-41-70-00 | 4 | 630 | 575,00 | 1 |
| ППН-41-70-00 | 4 | 1000 | 750,00 | 1 |
| ППН-41-70-00 | 4 | 1600 | 980,00 | 1 |

Предохранители-выключатели-разъединители серии ПВР ТУ3424-008-05755766-2007 предназначены для включения и выключения нагрузки, защиты от коротких замыканий и перегрузок трехфазных электрических цепей напряжением 500 В переменного тока частоты 50/60 Гц при токах до 630 А включительно. Соответствуют ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99), ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99), ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-2-1-98).

Предохранители  ПН-2 ТУ3424-015-05755766-2006, напряжением 380В переменного и 220В постоянного тока. Соответствуют ГОСТ 17242-86.

Плавкая вставка

| Тип | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Кратность упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН2-100А | 31,5; 40;50;63;80;100 | 29,00 | 12 |
| ПН2-250А | 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 59,00 | 6,3 |
| ПН2-400А | 200, 250, 315, 355, 400 | 110,00 | 6 |
| ПН2-600А | 315, 400, 500, 630 | 265,00 | 3,1 |

Предохранитель (комплект: плавкая вставка – 1 шт.,  держатель плавкой вставки – 2 шт.)

| Тип предохранителя | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Кратность упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН2-100А | 31,5; 40;50;63;80;100 | 47,00 | 12 |
| ПН2-250А | 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 132,00 | 6,3 |
| ПН2-400А | 200, 250, 315, 355, 400 | 226,00 | 6 |
| ПН2-600А | 315, 400, 500, 630 | 500,00 | 3,1 |

| Тип | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. | Кратность упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рукоятка съёма предохранителей | 100,160,250,400,630 | 100,00 | 24 |

## Предохранители быстродействующие серии ППБ ТУ3424-015-05755766-2006 с плавкими вставками типа aR предназначены для защиты полупроводников и преобразовательных устройств. Соответствуют ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-2-1-98), ГОСТ Р 50339.4 (МЭК 60269-4).

| № п/п | Наименование изделия | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППБ-1-33-00-23-00УХЛ3 | 80 | 152,00 |
| 2 | ППБ-1-35-1-20-00УХЛ3 | 200 | 275,00 |
| 3 | ППБ-1-37-2-20-00УХЛ3 | 400 | 440,00 |
| 4 | ППБ-1-39-3-21-00УХЛ3 | 630 | 907,00 |
| 5 | ППБ-2-35-1-70-00УХЛ3 | 250 | 305,00 |
| 6 | ППБ-2-37-2-70-00УХЛ3 | 400 | 355,00 |
| 7 | ППБ-2-39-3-71-00УХЛ3 | 630 | 832,00 |

Ящики серии Я8601(ЯРП) ТУ3434-007-05755764-98 предназначены для защиты сетей и приёмников электрической энергии от длительных перегрузок и токов короткого замыкания, коммутации цепей активных и индуктивных нагрузок. Степень защиты IP32, IP54. Встраиваемые коммутационные аппараты на одно и два направления. Соответствуют ГОСТ 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92).

| № п/п | Наименова-ние изделия | Предохра-нители | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Я8601-40 | ППН-33 | 25,32,40,50,63,80,100 | 400х250х180 | 1320,00 |
| 2 | Я8601-44 | ППН-35 | 80,100,125,160,200,250 | 600х300х180 | 1870,00 |
| 3 | Я8601-46 | ППН-37 | 200,250,315,400 | 800х400х200 | 2970,00 |
| 4 | Я8601-48 | ППН-39 | 100,125,160,200,250,315,400,500,630 | 1000х450х200 | 4510,00 |

##### Разъединители-предохранители серии РП

ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей номинальным напряжением до 500 В переменного тока номинальной частоты 50/60 Гц в устройствах распределения электрической энергии.

ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

Разъединители серии РЕ19 ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для проведения номинального тока и неавтоматической коммутации электр.цепей без нагрузки. ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

| № п/п | Наименование изделия | Цена без НДС, руб. | № п/п | Наименование изделия | Цена без НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разъединители: 250А | 46 | -43-32260 | 5800,00 |  |
| 1 | РЕ19-35-31110 | 1730,00 | 47 | -43-12260 | 2000,00 |  |
| 2 | -35-31150 | 1870,00 | 48 | -43-31110 | 4560,00 |  |
| 3 | -35-31140 | 1950,00 | 49 | -43-32210 | 4250,00 |  |
| Разъединители: 400А | 50 | -43-22210 | 3100,00 |  |
| 4 | РЕ19-37-31190 | 1700,00 | 51 | -43-31170 | 4600,00 |  |
| 5 | -37-31120 | 1820,00 | 52 | -43-11170 | 1980,00 |  |
| 6 | -37-31140 | 1990,00 | 53 | -43-32270 | 4550,00 |  |
| Разъединители: 630А | 54 | -43-31190 | 4430,00 |  |
| 7 | РЕ19-39-31190 | 2210,00 | Разъединители на два направ.(переключатели): 1600А |  |
| Разъединители: 1000А | 55 | РЕ19-43-72210 и/п | 13450,00 |  |
| 8 | РЕ19-41-31120 | 3700,00 | 56 | -43-62210 и/п | 9200,00 |  |
| 9 | -41-21120 | 2740,00 | 57 | -43-72260 и/п | 12100,00 |  |
| 10 | -41-31150 | 3910,00 | 58 | -43-72270 и/п | 13570,00 |  |
| 11 | -41-32220 | 3480,00 | 59 | -43-62270 и/п | 9550,00 |  |
| 12 | -41-22220 | 2350,00 | Разъединители: 2000А |  |
| 13 | -41-31140 | 3970,00 | 60 | РЕ19-44-11160 | 3020,00 |  |
| 14 | -41-21140 | 2970,00 | 61 | -44-31160 и/п | 9600,00 |  |
| 15 | -41-32240 | 3600,00 | 62 | -44-31120 и/п | 10300,00 |  |
| 16 | -41-22240 | 2360,00 | 63 | -44-11160 и/п | 3300,00 |  |
| 17 | -41-31160 | 3530,00 | 64 | -44-11170 | 3160,00 |  |
| 18 | -41-21160 | 2650,00 | 65 | -44-31170 и/п | 10000,00 |  |
| 19 | -41-11160 | 1440,00 | 66 | -44-11170 и/п | 3370,00 |  |
| 20 | -41-32260 | 3500,00 | 67 | -44-32260 и/п | 8800,00 |  |
| 21 | -41-31110 | 3620,00 | 68 | -44-32270 и/п | 9300,00 |  |
| 22 | -41-21110 | 2710,00 | Разъединители: 2500А |  |
| 23 | -41-32210 | 3430,00 | 69 | РЕ19-45-11160 | 3840,00 |  |
| 24 | -41-22210 | 2420,00 | 70 | -45-31160 и/п | 10350,00 |  |
| 25 | -41-31170 | 3680,00 | 71 | -45-21160 и/п | 7760,00 |  |
| 26 | -41-31190 | 3570,00 | 72 | -45-11160 и/п | 4480,00 |  |
| 27 | -41-11170 | 1450,00 | 73 | -45-11170 | 3860,00 |  |
| 28 | -41-32270 | 3650,00 | 74 | -45-31170 и/п | 10700,00 |  |
| Разъединители на два направ.(переключатели):1000А | 75 | -45-11170 и/п | 4500,00 |  |
| 29 | РЕ19-41-72260 и/п | 11270,00 | 76 | -45-32260 и/п | 9500,00 |  |
| 30 | -41-72210 и/п | 11300,00 | 77 | -45-32270 и/п | 10200,00 |  |
| 31 | -41-62210 и/п | 7750,00 | Разъединители: 3150А |  |
| 32 | -41-72270 и/п | 11640,00 | 78 | РЕ19-46-11160 | 3900,00 |  |
| 33 | -41-62270 и/п | 8300,00 | 79 | -46-31160 и/п | 10600,00 |  |
| 34 | -41-52270 и/п | 4130,00 | 80 | -46-31170 и/п | 10900,00 |  |
| Разъединители: 1600А | 81 | -46-32260 и/п | 9900,00 |  |
| 35 | РЕ19-43-31120 | 4630,00 | 82 | -46-22270 и/п | 7100,00 |  |
| 36 | -43-21120 | 3140,00 | Разъединители: 4000А |  |
| 37 | -43-31150 | 4770,00 | 83 | РЕ19-47-32270 и/п | 16100,00 |
| 38 | -43-32220 | 4000,00 | Штанга для оперирования РЕ19 ШО-1 |  |
| 39 | -43-22220 | 2800,00 | 84 | L =2041 мм | 265,00 |  |
| 40 | -43-31140 | 4900,00 | 85 | L =1541 мм | 180,00 |  |
| 41 | -43-21140 | 3370,00 | 86 | L =1241 мм | 150,00 |  |
| 42 | -43-32240 | 4850,00 | 87 | L =1041 мм | 120,00 |  |
| 43 | -43-31160 | 4420,00 | 88 | L = 706 мм | 110,00 |  |
| 44 | -43-21160 | 3320,00 | 89 | Разъединитель Р-25 | 52,00 |  |
| 45 | -43-11160 | 1750,00 |  |  |

Выключатели-разъединители (выключатели нагрузки) серии ВНК с механизмом мгновенного отключения ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для включения, пропускания и отключения расчётного тока, включая определённые перегрузки по току. Номинальное напряжение 660В переменного тока номинальной частоты 50 и 60Гц. ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

| № п/п | Наименование изделия | Номинальный ток, А | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНК-35 –31130 | 250 | 1200,00 |
| 2 | ВНК-37 –31130 | 400 | 1400,00 |

Выключатели - разъединители серии ВР32 ТУ3424-014-05755766-2004  предназначены для включения,  пропускания и отключения переменного тока номинальным  напряжением  до  660 В номинальной  частоты  50  и  60 Гц   и    постоянного   тока    номинальным    напряжением   до   440 В   в  устройствах  распределения электрической энергии, а также переменного тока номинальным напряжением 1140 В частоты 50 и 60 Гц без нагрузки. ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

| № п/п | Наименование изделия | Цена без НДС, руб. | № п/п | Наименование изделия | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатели-разъединители: 100А | Выключатели-разъединители: 630А |
| 1 | ВР32-31А 30220 | 320,00 | 42 | ВР32-39А 30220 | 1165,00 |
| 2 | -31А 20220 | 265,00 | 43 | -39А 20220 | 920,00 |
| 3 | -31А 30120 | 340,00 | 44 | -39А 21240 | 1115,00 |
| 4 | -31А 20120 | 280,00 | 45 | -39А 31240 | 1430,00 |
| 5 | -31В 30250 | 330,00 | 46 | -39В 30250 | 1175,00 |
| 6 | -31В 31250 | 420,00 | 47 | -39В 31250 | 1320,00 |
| 7 | -31В 21250 | 345,00 | 48 | -39В 21250 | 1025,00 |
| 8 | -31В 21150 | 360,00 | Выключатели-разъединители на два направления (переключатели): 100А |
| 9 | -31А 31150 | 440,00 |  |
| 10 | -31А 31240 | 495,00 | 49 | ВР32-31А 70220 | 475,00 |
| 11 | -31А 21240 | 375,00 | 50 | -31А 60220 | 345,00 |
| 12 | -31А 31140 | 515,00 | 51 | -31В 70250 | 430,00 |
| Выключатели-разъединители: 250А | 52 | -31В 71250 | 600,00 |
| 13 | ВР32-35А 30220 | 505,00 | 53 | -31В 61250 | 450,00 |
| 14 | -35А 20220 | 395,00 | 54 | -31А 71240 | 690,00 |
| 15 | -35А 30120 | 545,00 | 55 | -31А 61240 | 520,00 |
| 16 | -35А 20120 | 420,00 | Выключатели-разъединители на два направления (переключатели): 250А |
| 17 | -35А 10120 | 280,00 |  |
| 18 | -35В 31250 | 560,00 | 56 | ВР32-35А 70220 | 735,00 |
| 19 | -35В 30250 | 470,00 | 57 | -35А 60220 | 550,00 |
| 20 | -35В 31150 | 600,00 | 58 | -35В 70250 | 760,00 |
| 21 | -35В 21150 | 490,00 | 59 | -35В 71250 | 920,00 |
| 22 | -35В 21250 | 465,00 | 60 | -35В 61250 | 665,00 |
| 23 | -35А 31240 | 650,00 | 61 | -35А 71240 | 965,00 |
| 24 | -35А 21240 | 530,00 | 62 | -35А 61240 | 725,00 |
| 25 | -35А 31140 | 690,00 | 63 | -35А 81250 | 1220,00 |
| 26 | -35А 21140 | 555,00 | Выключатели-разъединители на два направления (переключатели): 400А |
| 27 | -35А 40220 | 640,00 |  |
| 28 | -35В 41250 | 705,00 | 64 | ВР32-37А 70220 | 970,00 |
| 29 | -35В 31350 | 605,00 | 65 | -37А 60220 | 730,00 |
| Выключатели-разъединители: 400А | 66 | -37В 70250 | 980,00 |
| 30 | ВР32-37А 30220 | 675,00 | 67 | -37В 71250 | 1160,00 |
| 31 | -37А 20220 | 530,00 | 68 | -37В 61250 | 875,00 |
| 32 | -37А 10220 | 355,00 | 69 | -37А 71240 | 1240,00 |
| 33 | -37А 30120 | 795,00 | 70 | -37А 61240 | 930,00 |
| 34 | -37В 31250 | 770,00 | Выключатели-разъединители на два направления (переключатели): 630А |
| 35 | -37В 30250 | 660,00 |  |
| 36 | -37В 21250 | 610,00 | 71 | ВР32-39А 70220 | 1865,00 |
| 37 | -37В 31150 | 890,00 | 72 | -39А 60220 | 1265,00 |
| 38 | -37А 31240 | 840,00 | 73 | -39В 70250 | 1840,00 |
| 39 | -37А 21240 | 665,00 | 74 | -39В 71250 | 2130,00 |
| 40 | -37А 31140 | 960,00 | 75 | -39В 61250 | 1555,00 |
| 41 | -37А 21140 | 745,00 | 76 | -39А 71240 | 2195,00 |
|  | 77 | -39А 61240 | 1670,00 |

Выключатели-разъединители ВР32 с боковой смещенной рукояткой могут поставляться с несъёмной(А) и съёмной (В) рукояткой, со степенью защиты  со  стороны  привода  IP 32  или  IP 54.

При заказе продукции в тропическом исполнении производится надбавка к отпускной цене-40%,            в исполнении для АЭС-40%.

Имеется лицензия на право конструирования и изготовления низковольтной аппаратуры для атомных станций.

Цены действуют с 01.10.2008 г.

# Text boxes

| Наименование изделия | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- |
|  | без плавкой вставки | с плавкой вставкой |
| ПВР33 (до 160 А) | 425,00 | 530,00 |
| ПВР35 (до 250 А) | 1630,00 | 1870,00 |
| ПВР37 (до 400 А) | 2560,00 | 2860,00 |
| ПВР39 (до 400 А) | 3930,00 | 4350,00 |
| ПВР39 (до 630 А) | 3930,00 | 4890,00 |

| № п/п | Наименование изделия | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | РПС-1 100А без плавких вставок | 1140,00 |
| 2 | РПС-1 100А с плавкими вставками | 1540,00 |
| 3 | РПС-2 250А без плавких вставок | 1630,00 |
| 4 | РПС-2 250А с плавкими вставками | 1840,00 |
| 5 | РПС-4 400А без плавких вставок | 1930,00 |
| 6 | РПС-4 400А с плавкими вставками | 2320,00 |
| 7 | РПС-6 630А без плавких вставок | 2530,00 |
| 8 | РПС-6 630А с плавкими вставками | 3620,00 |
| 9 | РПС-10 1000А без плавких вставок | 5550,00 |
| 10 | РПС-10 1000А с плавкими вставками | 8450,00 |