Большой ассортимент продукции, короткие сроки выполнения заказов, доставка в любую точку России и транспортом, удобным клиенту, - Вы будете рады сотрудничеству с ООО "НКС-сервис"!

Чтобы выполнить заказ продукции перейдите по ссылке

Заполнить форму заказа>>> http://nks-servis.ucoz.ru/index/0-3

Либо воспользуйтесь нашей контактной информацией:

432044, г.Ульяновск,

ул. Автомобилистов 12, оф. 216.

Тел. 8(8422)709827

Факс 8(8422)384280 (круглосут,автом.)

stroyinvest73@mail.ru

Продукция ОАО «Контактор»

| Наименование | Номинальный ток, А | Цена без учета НДС 18%, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розница, до 100т.руб. | Опт, руб. |  |
| Выключатели серии ВА 0436 |  |
| ВА 0436 340010 | до 100 | 1 952 | 1 840 |  |
|  | до 160 | 2 074 | 1 955 |  |
|  | до 250 | 2 318 | 2 185 |  |
|  | до 400* | 3 196 | 3 013 |  |
| Выключатели серии ВА 0636 |  |
| ВА 0636 340010 | до 100 | 2 147 | 2 024 |  |
|  | до 160 | 2 281 | 2 151 |  |
|  | до 250 | 2 550 | 2 404 |  |
| Дополнительные сборочные единицы ** |  |
| Независимый расцепитель | 171 | 161 |  |
| Ручной дистанционный привод | 549 | 518 |  |
| Электромагнитный привод | 2 562 | 2 415 |  |
| Свободные контакты | 220 | 207 |  |
| 3-х полюсный комплект зажимов | 220 | 207 |  |
| 3-х полюсный комплект зажимов с переходными шинами на токи 320, 400А | 440 | 414 |  |
| 2-х полюсный комплект зажимов | 183 | 173 |  |
| 2-х полюсный комплект зажимов с переходными шинами на токи 320, 400А | 366 | 346 |  |
| Устройство выдвижное с ручным приводом | 2 562 | 2 415 |  |
| Устройство выдвижное с электромагнитным приводом | 4 331 | 4 083 |  |
| Устройство врубное с ручным приводом | 2 623 | 2 473 |  |
| Устройство врубное с электромагнитным приводом | 4 270 | 4 025 |  |
| * Выключатели ВА04-36 на номинальные токи 320А и 400А выпускаются только в стационарном исполнении |  |
| ** Дополнительные сборочные единицы поставляются только в комплекте с автоматическими выключателями |  |
| Автоматические выключатели серии ВА 5139 |  |
| 1 | ВА 5139 340010 | 630, 800*** | 160, 250, 320, 400 | 6 832 | 6 440 |  |
| 2 |  |  | 500, 630, 800*** | 7 271 | 6 854 |  |
| Дополнительные сборочные единицы ** |  |
| Независимый расцепитель | 171 | 161 |  |
| Ручной дистанционный привод | 671 | 633 |  |
| Электромагнитный привод | 2 806 | 2 645 |  |
| Свободные контакты | 220 | 207 |  |
| 3-х полюсный комплект зажимов | 220 | 207 |  |
| 2-х полюсный комплект зажимов | 183 | 173 |  |
| Вспомогательный контакт сигнализации | 122 | 115 |  |
| Расцепитель нулевого напряжения | 354 | 334 |  |
| Расцепитель минимального напряжения | 354 | 334 |  |
| Устройство выдвижное с ручным приводом | 4 636 | 4 370 |  |
| Устройство выдвижное с электромагнитным приводом | 6 783 | 6 394 |  |
| *** Выключатели ВА 5139 на номинальный ток 800А выпускаются только в стационарном исполнении без теплового максимального расцепителя |  |
| № | Наименование продукции | Ном. ток, А | Ном. ток расцепителя, А | Цена без учета НДС 18%, руб. |  |
|  |  |  |  | Розница, до 100т.руб. | Опт, руб. |  |
| Автоматические выключатели серии ВА 08 |  |
| 1 | ВА 08 стац. с ручным приводом | 400 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 630, 800 | 12 407 | 11 696 |  |
| 2 | ВА 08 стац. с ручным приводом | 630 |  | 16 543 | 15 594 |  |
| 3 | ВА 08 стац. с ручным приводом | 800 |  | 20 569 | 19 389 |  |
| 4 | ВА 08 стац. с Э/магн | 400 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 630, 800 | 16'067 | 15'146 |  |
|  | приводом |  |  |  |  |  |
| 5 | ВА 08 стац. с Э/магн | 630 |  | 20'203 | 19'044 |  |
|  | приводом |  |  |  |  |  |
| 6 | ВА 08 стац. с Э/магн | 800 |  | 24'229 | 22'839 |  |
|  | приводом |  |  |  |  |  |
| 7 | ВА 08 выдв. с ручным | 400 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 630, 800 | 16'677 | 15'721 |  |
|  | приводом |  |  |  |  |  |
| 8 | ВА 08 выдв. c ручным | 630 |  | 20'813 | 19'619 |  |
|  | приводом |  |  |  |  |  |
| 9 | ВА 08 выдв. с ручным | 800 |  | 24'839 | 23'414 |  |
|  | приводом |  |  |  |  |  |
| 10 | ВА 08 выдв. с Э/магн |  |  |  |  |  |
|  | приводом | 400 |  | 20'337 | 19'171 |  |
| 11 | ВА 08 выдв. с Э/магн |  | 120, 160, 200, |  |  |  |
|  | приводом | 630 | 250, 320, 400, | 24'473 | 23'069 |  |
|  | ВА 08 выдв. с Э/магн |  | 630, 800 |  |  |  |
| 12 | приводом | 800 |  | 28'499 | 26'864 |  |
| Автоматические выключатели серии ВА 5041 |  |
| 1 | ВА 5241 стац. с ручным приводом | 630, 1000 | 2500, 3200, 4000, 5000, 6300 (уставки э/м расцепителей) | 23 328 | 21 989 |  |
| 2 | ВА 5241 стац. с э/м приводом |  |  | 27 040 | 25 489 |  |
| 3 | ВА 5241 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 29 690 | 27 986 |  |
| 4 | ВА 5241 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 32 075 | 30 235 |  |
| 5 | ВА 5341 стац. с ручным приводом | 1000 | 250, 400, 630, 800, 1000 | 26 614 | 25 087 |  |
| 6 | ВА 5341 стац. с э/м приводом |  |  | 30 327 | 28 587 |  |
| 7 | ВА 5341 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 32 553 | 30 685 |  |
| 8 | ВА 5341 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 34 833 | 32 835 |  |
| 9 | ВА 5541 стац. с ручным приводом | 1000 | 250, 400, 630, 800, 1000 | 26 086 | 24 589 |  |
| 10 | ВА 5541 стац. с э/м приводом |  |  | 29 902 | 28 187 |  |
| 11 | ВА 5541 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 34 461 | 32 484 |  |
| 12 | ВА 5541 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 32 127 | 30 284 |  |
| 13 | ВА 5641 стац. с ручным приводом | 1000 | Отсутствуют | 22 903 | 21 589 |  |
| 14 | ВА 5641 стац. с э/м приводом |  |  | 26 509 | 24 988 |  |
| 15 | ВА 5641 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 31 652 | 29 836 |  |
| 16 | ВА 5641 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 29 267 | 27 587 |  |
| Автоматические выключатели серии ВА 5043 |  |
| 1 | ВА 5343 стац. с э/м приводом | 1600 | 1000, 1250, 1600 | 46 814 | 44 128 |  |
| 2 | ВА 5343 стац. с ручным приводом |  |  | 42 738 | 40 286 |  |
| 3 | ВА 5343 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 57 995 | 54 668 |  |
| 4 | ВА 5343 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 62 291 | 58 717 |  |
| 5 | ВА 5343 2000А стац. с э/м приводом | 2000 | 1250, 1600, 2000 | 66 201 | 62 402 |  |
| 6 | ВА 5343 2000А стац. с ручным приводом |  |  | 62 346 | 58 768 |  |
| 7 | ВА 5543 стац. с ручным приводом | 1600 | 1000, 1250, 1600 | 42 410 | 39 976 |  |
| 8 | ВА 5543 стац. с э/м приводом |  |  | 46 539 | 43 869 |  |
| 9 | ВА 5543 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 57 718 | 54 407 |  |
| 10 | ВА 5543 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 62 013 | 58 455 |  |
| 11 | ВА 5543 2000А стац. с э/м приводом | 2000 | 1250, 1600, 2000 | 66 035 | 62 246 |  |
| 12 | ВА 5543 2000А стац. с ручным приводом |  |  | 62 180 | 58 612 |  |
| 13 | ВА 5643 стац. с ручным приводом | 1600 | Отсутствуют | 37 341 | 35 198 |  |
| 14 | ВА 5643 стац. с э/м приводом |  |  | 41 363 | 38 990 |  |
| 15 | ВА 5643 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 52 322 | 49 320 |  |
| 16 | ВА 5643 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 56 508 | 53 266 |  |
| 17 | ВА 5643 2000А стац. с э/м приводом | 2000 | Отсутствуют | 63 612 | 59 962 |  |
| 18 | ВА 5643 2000А стац. с ручным приводом |  |  | 59 756 | 56 327 |  |
| Автоматические выключатели серии А 3790 |  |
| 1 | А3791Б стац. с ручным приводом | 630 | 2500, 3200, 4000; 5000, 6300 ~ток; 2400, 3800 =ток | 20 927 | 19 726 |  |
| 2 | А3791Б стац. с э/м приводом |  |  | 23 835 | 22 468 |  |
| 3 | А3791Б выдвиж. с э/м приводом |  |  | 30 311 | 28 572 |  |
| 4 | А3791Б выдвиж. с ручным приводом |  |  | 26 625 | 25 098 |  |
| 5 | А3792Б стац. с ручным приводом | 630 | 2500, 3200, 4000; 5000, 6300 ~ток; 2400, 3800 =ток | 20 927 | 19 726 |  |
| 6 | А3792Б стац. с э/м приводом |  |  | 23 835 | 22 468 |  |
| 7 | А3792Б выдвиж. с э/м приводом |  |  | 30 311 | 28 572 |  |
| 8 | А3792Б выдвиж. с ручным приводом |  |  | 26 625 | 25 098 |  |
| 9 | А3793Б стац. с ручным приводом | 250,400,630 | 160, 200, 250, 320, 400, 500,630 | 22 411 | 21 126 |  |
| 10 | А3793Б стац. с э/м приводом |  |  | 26 619 | 25 092 |  |
| 11 | А3793Б выдвиж. с э/м приводом |  |  | 31 616 | 29 802 |  |
| 12 | А3793Б выдвиж. с ручным приводом |  |  | 27 518 | 25 939 |  |
| 13 | А3793С стац. с ручным приводом | 250,400,630 | 160, 200, 250, 320, 400, 500,630 | 22 411 | 21 126 |  |
| 14 | А3793С стац. с э/м приводом |  |  | 26 619 | 25 092 |  |
| 15 | А3793С выдвиж. с э/м приводом |  |  | 31 616 | 29 802 |  |
| 16 | А3793С выдвиж. с ручным приводом |  |  | 27 518 | 25 939 |  |
| 17 | А3794Б выдвиж. с э/м приводом |  |  | 34 114 | 32 156 |  |
| 18 | А3794Б выдвиж. с ручным приводом |  |  | 32 213 | 30 365 |  |
| 19 | А3794Б стац. с ручным приводом |  |  | 24 889 | 23 461 |  |
| 20 | А3794Б стац. с э/м приводом |  |  | 29 221 | 27 545 |  |
| 21 | А3794С стац. с ручным приводом | 250,400,630 | 160, 200, 250, 320, 400, 500,630 | 24 889 | 23 461 |  |
| 22 | А3794С выдвиж. с ручным приводом |  |  | 32 213 | 30 365 |  |
| 23 | А3794С выдвиж. с э/м приводом |  |  | 34 114 | 32 156 |  |
| 24 | А3794С стац. с э/м приводом |  |  | 29 221 | 27 545 |  |
| 25 | А3797С стац. с э/м приводом | 630 | Отсутствуют | 22 907 | 21 592 |  |
| 26 | А3797С стац. с ручным приводом |  |  | 20 306 | 19 141 |  |
| 27 | А3797С выдвиж. с ручным приводом |  |  | 25 913 | 24 426 |  |
| 28 | А3797С выдвиж. с э/м приводом |  |  | 29 716 | 28 011 |  |
| 29 | А3798С стац. с ручным приводом | 630 | Отсутствуют | 20 306 | 19 141 |  |
| 30 | А3798С стац. с э/м приводом |  |  | 22 907 | 21 592 |  |
| 31 | А3798С выдвиж. с э/м приводом |  |  | 29 716 | 28 011 |  |
| 32 | А3798С выдвиж. с ручным приводом |  |  | 25 913 | 24 426 |  |
| Автоматические выключатели серии А 3790У |  |
| 1 | А3791У | 630 | 2400, 3800 | 16 097 | 15 173 |  |
| 2 | А3792У | 630 | 2500, 4000 | 17 384 | 16 386 |  |
| Автоматические выключатели серии "Электрон" |  |
| 1 | Э06В выдвиж. с ручным приводом | 1000 | 630, 800, 1000 | 39 061 | 36 820 |  |
| 2 | Э06В выдвиж. с э/м приводом |  |  | 44 678 | 42 114 |  |
| 3 | Э06С стац. с ручным приводом | 1000 | 630, 800, 1000 | 27 493 | 25 915 |  |
| 4 | Э06С стац. с э/м приводом |  |  | 32 846 | 30 961 |  |
| 5 | Э16В выдвиж. с э/м приводом | 1600 | 630, 1000, 1600 | 93 978 | 88 586 |  |
| 6 | Э25В выдвиж. с э/м приводом | 2500 | 1600, 2500 | 95 367 | 89 896 |  |
| 7 | Э25С стац. с э/м приводом | 4000 | 1000, 1600, 2500, 4000 | 69 262 | 65 288 |  |
| 8 | Э40В выдвиж. с э/м приводом | 5000 | 2500, 4000 | 183 531 | 173 000 |  |
| 9 | Э40С стац. с э/м приводом | 6300 | 4000, 6300 | 131 584 | 124 034 |  |
| Автоматические выключатели серии АВ2М |  |
| 1 | АВ2М10-56-41 стац. с э/м приводом | 1000 | 630, 1000 | 47 784 | 45 042 |  |
| 2 | АВ2М10В-56-41 выдвиж. с э/м приводом | 800 | 630, 800 | 64 173 | 60 491 |  |
| 3 | АВ2М10В-56-41 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 55 121 | 51 958 |  |
| 4 | АВ2М10Н-53-41 стац. с ручным приводом | 800, 1000 | 630, 1000 | 41 572 | 39 186 |  |
| 5 | АВ2М10Н-53-41 стац. с э/м приводом |  |  | 47 784 | 45 042 |  |
| 6 | АВ2М10НВ-53-41 выдвиж. с э/м приводом | 800 | 630, 800 | 64 173 | 60 491 |  |
| 7 | АВ2М10НВ-53-41 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 55 121 | 51 958 |  |
| 8 | АВ2М10С-55-41 стац. с э/м приводом | 800, 1000 | 630, 1000 | 47 784 | 45 042 |  |
| 9 | АВ2М10С-55-41 стац. с ручным приводом |  |  | 41 572 | 39 186 |  |
| 10 | АВ2М10СВ-55-41 выдвиж. с ручным приводом | 800 | 630, 800 | 55 121 | 51 958 |  |
| 11 | АВ2М10СВ-55-41 выдвиж. с э/м приводом |  |  | 64 173 | 60 491 |  |
| 12 | АВ2М15-56-43 стац. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 60 472 | 57 002 |  |
| 13 | АВ2М15В-56-43 выдвиж. с э/м приводом | 1200 | 1000, 1200 | 89 288 | 84 165 |  |
| 14 | АВ2М15Н-53-43 стац. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 60 472 | 57 002 |  |
| 15 | АВ2М15НВ-53-43 выдвиж. с э/м приводом | 1200 | 1000, 1200 | 89 288 | 84 165 |  |
| 16 | АВ2М15С-55-43 стац. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 60 472 | 57 002 |  |
| 17 | АВ2М15СВ-55-43 выдвиж. с э/м приводом | 1200 | 1000, 1200 | 89 288 | 84 165 |  |
| 18 | АВ2М20-56-43 стац. с э/м приводом | 2000 | 1500, 2000 | 79 111 | 74 572 |  |
| 19 | АВ2М20В-56-43 выдвиж. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 113 013 | 106 529 |  |
| 20 | АВ2М20Н-53-43 стац. с э/м приводом | 2000 | 1500, 2000 | 79 111 | 74 572 |  |
| 21 | АВ2М20НВ-53-43 выдвиж. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 113 013 | 106 529 |  |
| 22 | АВ2М20С-55-43 стац. с э/м приводом | 2000 | 1500, 2000 | 79 111 | 74 572 |  |
| 23 | АВ2М20СВ-55-43 выдвиж. с э/м приводом | 1500 | 1000, 1500 | 113 013 | 106 529 |  |
| 24 | АВ2М4В-56-41 выдвиж. с ручным приводом | 400 | Отсутствуют | 55 121 | 51 958 |  |
| 25 | АВ2М4Н-53-41 стац. с ручным приводом | 400 | 160, 250, 400 | 41 572 | 39 186 |  |
| 26 | АВ2М4Н-53-41 стац. с э/м приводом |  |  | 47 784 | 45 042 |  |
| 27 | АВ2М4НВ-53-41 выдвиж. с э/м приводом | 400 | 160, 250, 400 | 64 173 | 60 491 |  |
| 28 | АВ2М4НВ-53-41 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 55 121 | 51 958 |  |
| 29 | АВ2М4С-55-41 стац. с ручным приводом | 400 | 160, 250, 400 | 41 572 | 39 186 |  |
| 30 | АВ2М4С-55-41 стац. с э/м приводом |  |  | 47 784 | 45 042 |  |
| 31 | АВ2М4СВ-55-41 выдвиж. с э/м приводом | 400 | 160, 250, 400 | 64 173 | 60 491 |  |
| 32 | АВ2М4СВ-55-41 выдвиж. с ручным приводом |  |  | 55 121 | 51 958 |  |
| Электроаппаратура специального назначения |
| № | Наименование продукции | Розница, до 100т.руб. | Опт, руб. |
| 1 | УП-П12-0.6УХЛЗ.1 | 3 205 | 3 021 |
| 2 | Устройство зарядное | 3 205 | 3 021 |
| 3 | БПФР | Сервисные блок проверки автоматических выключателей | 3 826 | 3 606 |
| 4 | АК-11А | Регулятор давления - применяется в пневматических системах электрофицированного транспорта | 2 068 | 1 949 |
| 5 | АК11А-4-УЗ |  | 2 068 | 1 949 |
| 6 | АК-11Б |  | 2 068 | 1 949 |
| 7 | АК11-Б-4УЗ |  | 2 068 | 1 949 |
| 8 | Выключатель шунтирующий В-61* | Применяется для шунтирования электролизеров и их групп в химич. и металлур. промышленн. | 211 774 |
| 9 | СКР | Соединители контактные разъемные изготавливается на базе контактного устройства выключателей серий ВА50-41 и ВА50-43 выдвижного исполнения | по запросу | по запросу |
| * выключатель шунтирующий В61 изготавливается под заказ, срок изготовления 45-60 дней. |
| РЕ-19 / Электроаппаратура специального назначения |
| 1 | Разъед. РЕ19-41-11160-00УХЛ3 ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 2 | Разъед. РЕ19-41-31121-00УХЛ3 ном.ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 3 | Разъед. РЕ19-41-31140-00УХЛ3 ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 4 | Разъед. РЕ19-41-31160-00УХЛ3 ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 5 | Разъед. РЕ19-41-32211-00УХЛ3 | по запросу | по запросу |
| 6 | Разъед. РЕ19-41-21140-00УХЛЗ ном. ток 1250А | по запросу | по запросу |
| 7 | Разъед. РЕ19-41-22210-00УХЛ3 ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 8 | Разъед. РЕ19-41-21120-00УХЛЗ ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 9 | Разъед. РЕ19-41-32210-00УХЛЗ ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 10 | Разъед. РЕ19-43-12261-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 11 | Разъед. РЕ19-43-32211-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 12 | Разъед. РЕ19-43-32261-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 13 | Разъед. РЕ19-43-21121-00УХЛ3 ном. ток 2000А | по запросу | по запросу |
| 14 | Разъед. РЕ19-43-21120-00УХЛ3 ном. ток 2000А | по запросу | по запросу |
| 15 | Разъед. РЕ19-45-22221-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 16 | Разъед. РЕ19-45-31121-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 17 | Разъед. РЕ19-45-31161-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 18 | Разъед. РЕ19-45-32220-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 19 | Разъед. РЕ19-45-32261-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 20 | Разъед. РЕ19-45-31160-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 21 | Разъед. РЕ19-45-31120-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 22 | Разъед. РЕ19-47-32260-00УХЛ3 ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 23 | Разъед. РЕ19-47-32270-00УХЛ3 ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 24 | Перекл. РЕ19-43-72210-00УХЛЗ ном. ток 1600А |  | по запросу | по запросу |
| 25 | Перекл. РЕ19-45-72210-00УХЛЗ ном. ток 2500А |  | по запросу | по запросу |
| 26 | Разъед. РЕ19-41-21120-00УХЛЗ ном. ток 1250А | по запросу | по запросу |
| 27 | Разъед. РЕ19-41-21121-00УХЛЗ ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 28 | Разъед. РЕ19-41-22211-00УХЛ3 ном. ток 1250А | по запросу | по запросу |
| 29 | Разъед. РЕ19-41-22221-00УХЛ3 ном. ток 1250А | по запросу | по запросу |
| 30 | Разъед. РЕ19-41-31120-00УХЛ3 ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 31 | Разъед. РЕ19-41-32220-00УХЛ3 ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 32 | Разъед. РЕ19-41-32240-00УХЛ3 ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 33 | Разъед. РЕ19-41-32260-00УХЛ3 ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 34 | Разъед. РЕ19-43-11160-00УХЛ3 ном. ток 1250А | по запросу | по запросу |
| 35 | Разъед. РЕ19-43-11160-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 36 | Разъед. РЕ19-43-21121-00УХЛ3 левый ручн привод ном. ток 2000А | по запросу | по запросу |
| 37 | Разъед. РЕ19-43-21160-00УХЛ3 ном. ток 2000А | по запросу | по запросу |
| 38 | Разъед. РЕ19-43-22240-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 39 | Разъед. РЕ19-43-22261-00УХЛ3 ном. ток 2000А | по запросу | по запросу |
| 40 | Разъед. РЕ19-43-31120-00УХЛ3 ном. ток 1250А | по запросу | по запросу |
| 41 | Разъед. РЕ19-43-31120-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 42 | Разъед. РЕ19-43-31121-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 43 | Разъед. РЕ19-43-31140-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 44 | Разъед. РЕ19-43-31160-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 45 | Разъед. РЕ19-43-31160-00УХЛ3 ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 46 | Разъед. РЕ19-43-31161-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 47 | Разъед. РЕ19-43-32220-00УХЛ3 ном. ток 1250А | по запросу | по запросу |
| 48 | Разъед. РЕ19-43-32221-00УХЛ3 ном ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 49 | Разъед. РЕ19-43-32240-00УХЛ3 ном. ток 1250А | по запросу | по запросу |
| 50 | Разъед. РЕ19-43-32251-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 51 | Разъед. РЕ19-43-32260-00УХЛ3 ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 52 | Разъед. РЕ19-45 левый ручй привод ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 53 | Разъед. РЕ19-45-11160-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 54 | Разъед. РЕ19-45-21120-00УХЛ3 ном. ток 3200А | по запросу | по запросу |
| 55 | Разъед. РЕ19-45-21121-00УХЛ3 ном. ток 3200А удлин. вал рукоятки | по запросу | по запросу |
| 56 | Разъед. РЕ19-45-22211-00УХЛ3 ном. ток 3200А | по запросу | по запросу |
| 57 | Разъед. РЕ19-45-22221-00УХЛ3 левый ручн привод ном. ток 3200А | по запросу | по запросу |
| 58 | Разъед. РЕ19-45-22221-00УХЛ3 ном. ток 3200А удлин. вал рукоятки | по запросу | по запросу |
| 59 | Разъед. РЕ19-45-31160-00УХЛ3 ном. ток 2000А | по запросу | по запросу |
| 60 | Разъед. РЕ19-45-32210-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 61 | Разъед. РЕ19-45-32211-00УХЛ3 ток 2000А | по запросу | по запросу |
| 62 | Разъед. РЕ19-45-32211-00УХЛ3 ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 63 | Разъед. РЕ19-45-32221-00УХЛ3 левый ручн привод ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 64 | Разъед. РЕ19-45-32221-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 65 | Разъед. РЕ19-45-32260-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 66 | Разъед. РЕ19-47-22221-00УХЛ3 ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 67 | Разъед. РЕ19-47-22261-00УХЛ3 ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 68 | Разъед. РЕ19-47-22271-00УХЛ3 пост. ток 5000А | по запросу | по запросу |
| 69 | Разъед. РЕ19-47-32220-00УХЛ3 ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 70 | Разъед. РЕ19-47-32221-00ТЗ ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 71 | Разъед. РЕ19-47-32221-00УХЛ3 ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 72 | Разъед. РЕ19-47-32221-00УХЛ3 ном. ток 4000А удлин. на 50мм вал рукоятки | по запросу | по запросу |
| 73 | Разъед. РЕ19-47-32221-00УХЛ3 ном. ток 4000А удлин. на 50мм вал рукоятки, рукоятка слева | по запросу | по запросу |
| 74 | Разъед. РЕ19-47-32261-00УХЛ3 ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 75 | Разъед. РЕ19-47-32271-00УХЛ3 ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 76 | Перекл. РЕ19-41-72210-00УХЛЗ ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 77 | Перекл. РЕ19-41-72211-00УХЛЗ ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 78 | Перекл. РЕ19-41-72260-00УХЛ3 | по запросу | по запросу |
| 79 | Перекл. РЕ19-43-72211-00УХЛЗ ном. ток 1600А | по запросу | по запросу |
| 80 | Перекл. РЕ19-45-62210-00УХЛ3 ном. ток 3200А | по запросу | по запросу |
| 81 | Перекл. РЕ19-45-62211-00УХЛЗ ном. ток 3200А | по запросу | по запросу |
| 82 | Перекл. РЕ19-45-72210-00УХЛ3 ном. ток 2000А | по запросу | по запросу |
| 83 | Перекл. РЕ19-45-72211-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 84 | Перекл. РЕ19-45-72260-00УХЛ3 ном. ток 2500А | по запросу | по запросу |
| 85 | Перекл. РЕ19-47-52210-00УХЛ3 | по запросу | по запросу |
| 86 | Перекл. РЕ19-47-62260-00УХЛ3 ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 87 | Перекл. РЕ19-47-62271-00УХЛ3 ном. ток 5000А | по запросу | по запросу |
| 88 | Перекл. РЕ19-47-72211-00УХЛЗ ном. ток 3200А | по запросу | по запросу |
| 89 | Перекл. РЕ19-47-72271-00УХЛЗ ном. ток 4000А | по запросу | по запросу |
| 90 | Перекл. РЕ-1941-62210-00УХЛ3 ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |
| 91 | Перекл. РЕ-1941-62211-00УХЛ3 ном. ток 1000А | по запросу | по запросу |

| Цены действительны с 01.09.07 (без учета НДС) |
| --- |
| Узлы и детали |
| № | Наименование продукции | Розница, до 100т.руб. | Опт, руб. |
| 1 | Врубные контакты на Э06В на выключатели с 1987 г. | 826 | 779 |
| 2 | Врубные контакты на Э16В | 1 983 | 1 869 |
| 3 | Врубные контакты на Э25В, Э40В | 2 325 | 2 192 |
| 4 | Врубные контакты на АВ2М, АВ2М10В, АВ2М15В, АВ2М20В | 569 | 536 |
| 5 | Блок МРТ-1 | 10 098 | 9 519 |
| 6 | Блок МРТ-2 | 10 098 | 9 519 |
| 7 | Блок МРТ-4 | 10 098 | 9 519 |
| 8 | Блок МРТ-5 | 10 098 | 9 519 |
| 13 | Блок МРТ-3 | 10 098 | 9 519 |

| панели распределительные 0,4 кВ ЩО70 |
| --- |
|  | ЩО-70 могут быть выполнены согласно стандартных схем, а так же по техническому заданию заказчика и отвечают требованиям ГОСТ и ПУЭ. |
|  | Панель | Цена | Панель | Цена | Панель | Цена |
|  | ЩО70-1-01У3 | по запросу | ЩО70-1-30У3 | по запросу | ЩО70-1-63У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-02У3 | по запросу | ЩО70-1-31У3 | по запросу | ЩО70-2-64У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-03У3 | по запросу | ЩО70-1-32У3 | по запросу | ЩО70-2-65У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-04У3 | по запросу | ЩО70-1-33У3 | по запросу | ЩО70-2-66У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-05У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-1-34У3 | по запросу | ЩО70-2-67У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-05У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-1-35У3 | по запросу | ЩО70-2-68У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-06У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-2-36У3 | по запросу | ЩО70-2-69У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-06У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-2-37У3 | по запросу | ЩО70-1-70У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-07У3 (08) (ВА) | по запросу | ЩО70-2-38У3 | по запросу | ЩО70-1-71У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-09У3 (10) (ВА) | по запросу | ЩО70-2-39У3 | по запросу | ЩО70-1-72У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-11У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-2-40У3 | по запросу | ЩО70-2-73У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-11У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-2-41У3 | по запросу | ЩО70-2-74У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-12У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-1-42У3 | по запросу | ЩО70-1-75У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-12У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-1-43У3 | по запросу | ЩО70-1-76У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-13У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-2-44У3 | по запросу | ЩО70-2-77У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-13У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-2-45У3 | по запросу | ЩО70-2-78У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-14У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-2-46У3 | по запросу | ЩО70-1-79У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-14У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-2-47У3 | по запросу | ЩО70-1-80У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-15У3 (16) (ВА) | по запросу | ЩО70-2-48У3 | по запросу | ЩО70-1-81У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-17У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-2-49У3 | по запросу | ЩО70-1-82У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-18У3 (19) (ВА) | по запросу | ЩО70-1-50У3 | по запросу | ЩО70-2-83У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-20У3 (21) (ВА) | по запросу | ЩО70-1-51У3 | по запросу | ЩО70-1-84У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-20У3 (21) (АЕ) | по запросу | ЩО70-1-52У3 | по запросу | ЩО70-1-85У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-23У3 (25) | по запросу | ЩО70-1-53У3 | по запросу | ЩО70-1-86У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-24У3 | по запросу | ЩО70-2-54У3 | по запросу | ЩО70-1-87У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-26У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-2-55У3 | по запросу | ЩО70-1-90У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-26У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-2-56У3 | по запросу | ЩО70-1-93У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-27У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-2-57У3 | по запросу | ЩО70-1-94У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-27У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-2-58У3 | по запросу | ЩО70-1-95У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-28У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-2-59У3 | по запросу | ЩО70-1-96У3 | по запросу |
|  | ЩО70-1-28У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-1-60У3 | по запросу |  |  |
|  | ЩО70-1-29У3 (ВА) | по запросу | ЩО70-1-61У3 | по запросу |  |  |
|  | ЩО70-1-29У3 (АЕ) | по запросу | ЩО70-1-62У3 | по запросу |  |  |
|  | Шкафы силовые с использованием автоматических выключателей "Электрон" - серии, ШЭ-06С, ШЭ-16С; с использованием автоматических выключателей «ВА50-41» и «ВА50-43» - серия Ш-ВА. Шкафы выполненяются по техническому заданию заказчика и отвечают требованиям ГОСТ и ПУЭ. |
|  | Пункты распределительные выполненяются по техническому заданию заказчика и отвечают требованиям ГОСТ и ПУЭ. |
|  | Вводно-распределительные устройства выполненяются по техническому заданию заказчика и отвечают требованиям ГОСТ и ПУЭ. |